Министерство образования Пензенской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Пензенской  области

«Сердобский многопрофильный  техникум»

Согласованно                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»

Совет ГБПОУ ПО «СМТ»                                              Директор ГБПОУ ПО «СМТ»

Протокол № _________                                                   _________ Е.Н. Сынкова

От « ____» ___________ 2020 г.                                       «___» _______ 2020 г.

Программа дополнительного профессионального образования

«Эксплуатация систем электроснабжения в сити- фермах»

РАССМОТРЕНО на заседании ЦК Протокол от «____» ____ 2020 г. № ____ Председатель ЦК ________ Л.Н. Агафонова

г. Сердобск

2020 г.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Сердобский многопрофильный техникум»

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………………..	4

1	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ……………………………...	5

2	УЧЕБНЫЙ ПЛАН……………………………………………………………...	7

- КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК……………………………………..	8

- ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ……………………………………...	9

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	10

5

ПРОГРАММЫ………………………………………………………………….

6	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА………......	12

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Создание необходимых условий микроклимата в первую очередь для сити-фермы приводит к повышению их продуктивности, сохранности, продукции растениеводства. Традиционные системы обеспечения микроклимата расходуют значительное количество тепловой и электрической энергии и приводят к росту себестоимости с.х. продукции. Поэтому разработка и внедрение современных энергосберегающих технических средств и систем является актуальной задачей.

Категория слушателей: Руководители хозяйств, инженеры, инженеры- электрики, механики, заведующие мастерскими.

Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное

образование

Объем: 24 часа

Форма обучения: очная заочная с использованием дистанционного обучения и электронного обучения.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

- Нормативно-правовые основания разработки программы:

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Эксплуатация систем электроснабжения в сити- фермах» (далее – ДПП ПК) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную государственным профессиональным образовательным автономным учреждением Амурской области Амурский Аграрный Колледж с учетом актуальных потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития, а также согласно нижеперечисленным нормативно-правовым документам.

Нормативно-правовую базу дополнительной профессиональной программы составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе обучения должен:

Иметь практический опыт:

- участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций;

- технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий.

Уметь:

- рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях;

- рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие устройства;

- безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте. Знать:

- сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии;

- технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних проводок и кабельных линий;

- методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;

  - правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства.

Специалист готовится к следующим видам профессиональной

деятельности (ВПД): Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий. Техник-электрик должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями (ПК):

ПК	2.1.	Выполнять	мероприятия	по	бесперебойному электроснабжению сельскохозяйственных предприятий.

ПК	2.2.	Выполнять	монтаж	воздушных	линий	электропередач	и трансформаторных подстанций.

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность.

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – удостоверение о повышении квалификации.

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

# «Эксплуатация систем электроснабжения в сити- фермах»

Цель: Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций в области электрификации сити -ферм: способность применять современные технологии.

Категория слушателей: Программа рассчитана на руководителей хозяйств, главных инженеров, инженеров-электриков, электриков.

Колледж вправе корректировать рабочую программу, учебный и учебно- тематический план в зависимости от категории и пожеланий слушателей.

Продолжительность обучения: 24 академических часа.

Форма обучения: Очная. Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

| Наименование и содержание учебного модуля | Обязательные учебные занятия, час. |  |  |  | Самостоятельная подготовка | Фомы аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего часов | лекции | Практические занятия | Другие виды |  |  |
| Модуль 1 Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередач | 10 | 2 | 6 |  | 2 |  |
| Тема 1.1 Общие положения. Соблюдение режимов по токам нагрузки кабельных линий. | 6 | 2 | 4 |  |  |  |
| Тема 1.2 Описание получения, обработки и представления информации об электропотребления. Цифровые счетчики учета электроэнергии. | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| Модуль 2 Релейная защита в системах сельского электроснабжения. | 12 | 2 | 8 |  | 2 |  |
| Тема 2.1 Назначение и общая характеристика релейной защиты. Требования, принцип действия. | 6 | 2 | 4 |  |  |  |
| Тема 2.2 Устройство и работа реле разных типов. | 6 |  | 4 |  | 2 |  |
| Итоговая аттестация | 2 |  |  | 2 |  | тестирование |
| Итого | 24 | 4 | 14 | 2 | 4 |  |

# КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| Виды занятий | Обязательные академические часы |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й день | 2-й день | 3-й день | 4-й день |  |
| Самостоятельная работа слушателей |  | 2 | 2 |  | 4 |
| Лекции | 2 | 2 |  |  | 4 |
| Практические занятия | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| Итоговая аттестация |  |  |  | 2 | 2 |
| ИТОГО | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |

- ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

(ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН)

| Наименование модулей и тем программы | Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Модуль 1 Эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередач |  | 10 |
| Тема 1.1 Общие положения. Соблюдение режимов по токам нагрузки кабельных линий. | Подбор кабелей. Подбор защитной аппаратуры. Токи КЗ. Токи перегрузки. Токи утечки. | 6 |
| Тема 1.2 Описание получения, обработки и представления информации об электропотребления. Цифровые счетчики учета электроэнергии. | Обработка числовых данных программном МАТКАД, и МАТЛАБ. | 2 |
| Самостоятельная работа |  | 2 |
| Модуль 2 Релейная защита в системах сельского электроснабжения. |  | 12 |
| Тема 2.1. Назначение и общая характеристика релейной защиты. Требования, принцип действия. | Аппаратура автоматики (реле времени, реле освещения, реле температуры). Требование к безопасной архитектуре сети. | 6 |
| Устройство и работа реле разных типов | Полупроводниковые приборы автоматики на основе сумматоров, триггеров, интегральных микросхем. | 4 |
| Самостоятельная работа |  | 2 |
| Итоговая аттестация |  | 2 |
| ИТОГО |  | 24 |

# ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Материально-техническое обеспечение

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксплуатация систем электроснабжения в сити- фермах» осуществляется очно и заочно в системе дистанционного обучения.

Реализация программы предполагает наличие у слушателя и преподавателя следующего материально-технического обеспечения:

программное обеспечение:

- ОС Windows,

- стандартный пакет MS Office (офис),

- FlashPlayer,

- браузер AcrobatReader,

- архиватор,

- система электронного обучения Moodle,

- пакет программ свободного доступа. Техническое обеспечение:

- персональный компьютер,

- принтер,

- сканер,

- микрофон,

-веб-камера,

- наушники,

-выход в Интернет.

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные нормативно-правовые акты:

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р МЭК 62337-2016 Ввод в эксплуатацию электрооборудования, систем контроля и управления предприятий обрабатывающей промышленности. Типовые стадии и этапы

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения

- ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные

- ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

- ГОСТ 14255-69 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты

- ГОСТ Р 50571.1-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

- ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

- ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики

- ГОСТ Р 50571.24-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 51. Общие требования

- ГОСТ Р 50571.5.51-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

- ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания

- ГОСТ Р 50571.14-96 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 705. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений

- ГОСТ Р 50571.7.705-2012 Электроустановки низковольтные. Часть 7- 705. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки для сельскохозяйственных и садоводческих помещений

- ГОСТ Р 50571.25-2001 Электроустановки  зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями

- ГОСТ Р 50571-7-753-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7- 753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями

- ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

- ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания  в  электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление

- ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В

- ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием  и электроустановками в их взаимосвязи

- ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

Основные источники:

- Правила	устройства	электроустановок,	Седьмое	издание.	М.,

«Издательство НЦ ЭНАС», 2007 г.

- Ю. Д. Сибикин «Справочник электромонтажника», academia, 2014 г. 416 стр.

- «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок: Учеб. Пособие для проф. учеб.заведений/Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: «Высшая школа», 2014. – 462 с.: ил.

- В. М. Нестеров, А. М. Мысьянов «Технология электромонтажных работ», Асаdemia, 2015г. 592 стр.

- Киреева Э. А. Цырук С. А. «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем» 2014 г. 288 стр.

Дополнительные источники:

1. Мукосеев Ю. Л. Электроснабжение промышленных предприятий М:,

«Энергия», 584 с.

2. Сербиновский Г. В. Спраквочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. М. Энергия, 1980 г. 576 стр.

3. Банов С. Е. Ремонт электрооборудования металлургических заводов. – М.: Металлургия, 1975. – 442 с.

4. Кондратьев А. В. Становление системы планового ремонта электрооборудования //Электрика. – 2008. - № 1. – с. 7-14.

5. Сергеев Н. В. «Все о строительстве. Электричество: просто и безопасно» Оникс, 2012 г. 192 стр.

6. Костин В. Н. Монтаж и эксплуатация оборудования систем электроснабжения: учеб пособие. – СПб.: СЗТУ, 2012 г.

7. О. Девочкин, В. Лохнин, Р. Меркулов, Е. Смолин «Электрические аппараты: учебное пособие для студентов» Академия, 2012 год, 240 стр.

Интернет-ресурсы:

- Министерство образования Российской Федерации. Режим доступа: http://www.ed.gov.ru

- Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http:

//www. edu.ru

- Русская поисковая система. Режим доступа: http://www. rambler. ru

- Русская поисковая система. Режим доступа: http://www.yandex.ru

- Международная	поисковая	система.	Режим	доступа: http://www.Google.ru

- Электронная	библиотека.	Режим	доступа:	http;//www.razym.ru5.3. Организация образовательного процесса

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эксплуатация систем электроснабжения в сити- фермах» может осуществляется по очной и заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

Образовательная деятельность осуществляется в виде следующих учебных занятий и учебных работ:

  - лекция;

  - самостоятельная работа слушателей;

  - тестирование по итоговой аттестации.

# 5.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование и (или) опыт работы в соответствующей профессиональной сфере. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

# 6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Контроль и оценка результатов освоения - это выявление, измерение и оценивание знаний, умений, усовершенствованных обновленных общих и профессиональных компетенций в рамках освоения дополнительной профессиональной	программы	повышения	квалификации

«Ресурсосберегающие технологии и техника для производства сельскохозяйственных культур».

Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию.

Итоговая аттестация слушателей курсов повышения квалификации – это необходимое условие выдачи документов о прохождении курса.

Ее целью является подтверждение освоения слушателем программы КПК, приобретения практических умений, усвоения материала, необходимого для расширения и углубления профессиональных компетенций.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета - теста, включающего теоретические и практические вопросы. По итогам тестирования слушатель получает оценку «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «зачтено» - ставится в том случае, если слушатель ориентируется в изучаемых проблемах дисциплины и правильно ответит на 53-100% вопросов, способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшего

Оценка «не зачтено» - ставится в том случае, если слушатель не показывает освоение планируемых результатов, предусмотренных программой, допускает серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, демонстрирует отсутствие знаний основных понятий и определений курса, при этом допускает большое количество ошибок при выборе ответа, ответит правильно менее, чем на 53% вопросов.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу (повышение квалификации) и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.